{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standardtilbehør","1/4\" tilførselsslange med kugleventil (rød) 152 cm (AR344)","1/4\" tilførselsslange med kugleventil (rød) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" tilførselsslange med kugleventil (blå) 152 cm (AR345)","1/4\" tilførselsslange med kugleventil (blå) 152 cm (AR345)"]
["","Filter (TF011)","Filter (TF011)"]
["","Tørfilterelement med molekylært filter (AR179E)","Tørfilterelement med molekylært filter (AR179E)"]
["","Skueglas 1/4\" (ES603)","Skueglas 1/4\" (ES603)"]
["","Kravesamling 1/4\" hun x 1/4\" hun (BF0020)","Kravesamling 1/4\" hun x 1/4\" hun (BF0020)"]
["","Brugsvejledning RRDQ220V1 (IM0496)","Brugsvejledning RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Væsketilførselsadapter 1/4\" - Anvendes til genvinding af R134a (ekstraudstyr)","Væsketilførselsadapter 1/4\" - Anvendes til genvinding af R134a (ekstraudstyr)"]
["Bemærkninger","","(1) - Specifikationer kan ændres uden varsel."]
["","","(2) - Genvindingshastigheden varierer under forskellige forhold"]
["","","(3) - Når der genvindes R134a, følges side 11 i betjeningsvejledningen"]
["","","(4) - Genvindingsresultaterne varierer afhængigt af forureningen af kølemidlet, der bliver genvundet"]